Feuerungskontrolle

# Kanton Schaffhausen

| Rapport Öl- und Gasfeuerungsanlagen |  | Abschnitt Gebührenvignette (periodische Messung) |
| --- | --- | --- |
|  | PLZ |  | Ort |  |  |
| Gemeinde |  |  |  |  |  |
| Anlagestandort |  |  |  |  |  |  |
| Strasse |  | Haus-Nr. |  | Geschoss |  |  |

| Eigentümer Verwaltung |  |
| --- | --- |
| Hauswart |  |

| Wärmeerzeuger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Fabrikat) | Typ | Baujahr | qa max. Typenschild |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| Brenner |  |  |  |
| (Fabrikat) | Typ | Baujahr | Qfw eingestellt |
|  |  |  |  |  |  |  | kW |
| Kontrollart |  | 1 = Periodische Messung 2 = Inbetriebnahme 3 = Nachkontrolle | Brennstoff |  | 1 = Heizöl 2 = Gas 3 = Öl / Gas | Brenner |  | 1 = Gebläse 2 = atmosphärisch 3 = Verdampfer |

Messergebnisse

| Datum der Kontrolle | Messung | Russzahl | CO bezogen auf 3% vol. O2 | Ölanteil | NOx als NO2 bezogen auf 3% vol. O2 | Abgas-temperatur | Wärme-erzeuger-temperatur | Verbren-nungsluft-temperatur | O2-Gehalt | Abgas-verlust |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | ja | nein | mg/m3 | °C | °C | °C | vol. % | % |
| Stufe 1 oder Grundlast | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stufe 2 oder Volllast | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bemerkung |  |
| --- | --- |

| Firmenstempel |  | ausführende Fachperson |  | Procal Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hinweis: Rapport hat nur Gültigkeit, wenn er innert 10 Tagen nach erfolgter Kontrolle, vollständig und leserlich ausgefüllt sowie bei Routinemessungen mit dem Abschnitt der Gebührenvignette versehen an den zuständigen Feuerungskontrolleur oder an folgenden Adresse eingesandt wird. Feuerungskontrolle, Postfach 719, 8212 Neuhausen am Rheinfall |

Beurteilung: 	(Wird durch den zuständigen Feuerungskontrolleur ausgefüllt)

Die geltenden LRV-Grenzwerte werden eingehalten. Es sind keine Massnahmen nötig.

Die Anlage wird beanstandet wegen Überschreitung von:	 Russzahl	 CO in mg/m3	 Abgasverluste

Ölanteilen	 NO2 in mg/m3

Massnahmen

Die Anlage muss überprüft und einreguliert werden. Bitte lassen Sie diese Überprüfung innert 30 Tagen durchführen. Geht innert 30 Tage keine Rückmeldung ein, wird eine amtliche Nachkontrolle durchgeführt.

Die Anlage muss saniert werden bis spätestens	...................................................................

Nächste Kontrolle:	....................................................................

Datum:	Der Feuerungskontrolleur:

### Anforderungen

an Feuerungsanlagen gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16. Dezember1985 (Stand 3. August 2004)

| Heizöl „Extra Leicht“ | Russzahl | CO in mg/m3 | Ölanteile | NO2 in mg/m3** | Abgasverluste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebläsebrenner 1-stufig | 1 | 80 mg/m3 | nein* | 120 mg/m3 | 7% |
| Gebläsebrenner 2-stufig 1. Stufe 2. Stufe | 1 1 | 80 mg/m3 80 mg/m3 | nein* nein* | 120 mg/m3 120 mg/m3 | 6% 8% |
| Verdampfungsbrenner | 2 | 150mg/m3 | nein* | 120 mg/m3 | 7% |

| Gasbrennstoffe*** | CO in mg/m3 | NO2 in mg/m3** | Abgasverluste |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebläsebrenner 1-stufig | 100 mg/m3 | 80 mg/m3 | 7% |
| Gebläsebrenner 2-stufig 1. Stufe 2. Stufe | 100 mg/m3 100 mg/m3 | 80 mg/m3 80 mg/m3 | 6% 8% |
| Atmosphärische Brenner | 100 mg/m3 | bis 12 kW = 120 mg/m3 > 12 kW = 80 mg/m3 | 7% |

*	=	Abgase gelten in der Regel frei von unvollständig verbrannten Ölanteile, wenn der Grenzwert des Kohlenmonoxids (CO) eingehalten ist.

**	=	Bei einer Heizmediumtemperatur von über 110° C liegt der Grenzwert für NO2 um 30 mg/m3 höher. Nämlich 150 mg/m3 bei Heizöl und 110 mg/m3 bei Gas.

***	=	Für Flüssiggas und Biogas gelten bei den Stickoxiden die Grenzwerte wie bei Heizöl „Extra Leicht“

Die Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffdioxid (NO2) beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von 3% vol.

Die Auswertung und Beurteilung der Messwerte erfolgt durch den zuständigen Feuerungskontrolleur nach den Empfehlungen zur Messung der Abgase von Feuerungen für Heizöl “Extra leicht“ oder Gas (Messempfehlung Feuerungen) vom 
1. September 2005 des BUWAL.

# Text boxes

Feuerungskontrolle

Postfach 719

8212 Neuhausen am Rheinfall